## 140_CPE04055_RESPALDO_PLAZA_LAS
Section Id | phases | kv | kVA | pf | c.kVA - Total | kW - A | kW - B | kW - C | kvar - A | kvar - B | kvar - C | model | conn
OH_124412 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_207147 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_207157 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_207158 | 3 | 7.9674 | 5 | -97 | 20 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_207160 | 3 | 7.9674 | 14 | -97 | 50 | 7 | 0 | 7 | -2 | 0 | -2 | 1 | delta
OH_207186 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_207190 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207193 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207199 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207241 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207251 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207416 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_207421 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207422 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207429 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207431 | 3 | 7.9674 | 5 | -97 | 20 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_207435 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207439 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207440 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_207446 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_209545 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_209558 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210521 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210523 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 10 | 6 | 4 | -3 | 2 | -4 | 1 | delta
OH_210524 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 10 | 6 | 4 | -3 | 2 | -4 | 1 | delta
OH_210526 | 3 | 7.9674 | 13 | -97 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | delta
OH_210534 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210540 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_210542 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210546 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 6 | 4 | 10 | 2 | -4 | -3 | 1 | delta
OH_210547 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 6 | 4 | 10 | 2 | -4 | -3 | 1 | delta
OH_210552 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210553 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210554 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210556 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_210558 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210560 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_210561 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 10 | 6 | 4 | -3 | 2 | -4 | 1 | delta
OH_210562 | 3 | 7.9674 | 5 | -97 | 20 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_210563 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 4 | 10 | 6 | -4 | -3 | 2 | 1 | delta
OH_210565 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210566 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210568 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210569 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_210570 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210572 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210574 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210576 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210578 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210582 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 7 | 7 | 7 | -2 | -2 | -2 | 1 | delta
OH_210584 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | -3 | 1 | 1 | delta
OH_210586 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 4 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 1 | delta
OH_210588 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_210590 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_210992 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_211060 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211061 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211066 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211068 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211069 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211072 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 7 | 7 | 7 | -2 | -2 | -2 | 1 | delta
OH_211074 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211075 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211076 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211077 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211304 | 3 | 7.9674 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_211305 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | delta
OH_211309 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | delta
OH_211310 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | delta
OH_211312 | 3 | 7.9674 | 13 | -97 | 50 | 13 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_211314 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | delta
OH_211315 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | delta
OH_211317 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 7 | 7 | 7 | -2 | -2 | -2 | 1 | delta
OH_211520 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | delta
OH_211523 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | -8 | 1 | delta
OH_211525 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 4 | 6 | 0 | -4 | 2 | 1 | delta
OH_211528 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 4 | 6 | 0 | -4 | 2 | 1 | delta
OH_211530 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 4 | 6 | 0 | -4 | 2 | 1 | delta
OH_211532 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | delta
OH_211533 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | -3 | 1 | 1 | delta
OH_211537 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 10 | 6 | 4 | -3 | 2 | -4 | 1 | delta
OH_211538 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 1 | delta
OH_211539 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | delta
OH_211541 | 3 | 7.9674 | 5 | -97 | 20 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_211546 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 1 | delta
OH_211547 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | delta
OH_211550 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211579 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | -3 | 1 | 1 | delta
OH_211587 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | 1 | delta
OH_211588 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_211589 | 3 | 7.9674 | 7 | -97 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 1 | delta
OH_211593 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211595 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | delta
OH_211602 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211618 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_211625 | 3 | 7.9674 | 5 | -97 | 20 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_211632 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_223024 | 3 | 7.9674 | 4 | -97 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | delta
OH_3953949830 | 3 | 7.9674 | 12 | -97 | 45 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_3954002142 | 3 | 7.9674 | 8 | -97 | 30 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | delta
OH_39540466419 | 3 | 7.9674 | 20 | -97 | 75 | 7 | 7 | 7 | -2 | -2 | -2 | 1 | delta
OH_39540489024 | 3 | 7.9674 | 30 | -97 | 113 | 10 | 10 | 10 | -3 | -3 | -3 | 1 | delta
OH_39541522331 | 3 | 7.9674 | 13 | -97 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | delta
OH_39541579835 | 3 | 7.9674 | 13 | -97 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | delta
OH_39541621638 | 3 | 7.9674 | 3 | -97 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | delta
OH_39541635041 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_39541637643 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_39541642145 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_39541643647 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 10 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | delta
OH_39541705749 | 3 | 7.9674 | 10 | -97 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 1 | delta